## Rohdaten
Startdatum	01.01.2021	Eingabewert aus EVP
Endedatum	31.12.2021	Eingabewert aus EVP
Kostenstelle		Eingabewert aus EVP
Kostenart	Alle	Eingabewert aus EVP
Überschrift	Bundeseichstatistik 2.0	Abfrage aus EVP
Landeseichamt	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen	Abfrage aus EVP
Adresse	50829 Köln, Hugo-Eckener-Str. 14	Abfrage aus EVP
Datenquelle	EVP-Datenbank: Statistik 'Neue Bundeseichstatistik'	Abfrage aus EVP
Version		Vorgabewert aus Versionstabelle

			altes Eichrecht					neues Eichrecht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
			E	ReB/Re			RvB	Nv	Rv	RvV	RnB	Ne	Rn	RnV	B	Rb					EOP	BIN	EON	EOX	EMP	BON	EMN	EMX	EGN	EGP	BMN	BOP
							Befunde der neue Eichtatistik					EG-Ersteichung / Zusatzblatt 1 (nur EVP)		Befundprüfung / Zusatzblatt 2 (nur EVP)
							ohne vorherige Instandsetzung / Reparatur				nach vorherige Instandsetzung / Reparatur
lfd. Nr.	Messgerätearten bzw. Produktgruppen		E	ReB/Re	MÜPt3	Rvp	RvB	Nv	Rv	RvV	RnB	Ne	Rn	RnV	B	Rb	P	Rp	K	Rk	LU	Rlu					KB	RkbB	KBs	Rkbs	KbF					MK	Rmk				Üb	Übr				Ü	Ürü	Ürv	Üre	Üra	Ürs	ÜMa	Mnf			EOP	BIN	EON	EOX	EMP	BON	EMN	EMX	EGN	EGP	BMN	BOP					RNAM	RNAO
1	Längenmessgeräte						373		7	3	242	3	4	4					6	3
2	Flächenmessgeräte						2				1
3	Rundholzmessanlagen						4				21
4	Choirometer (halbautomatisch)						3				3
5	Handelsgewichte (Genauigkeitsklasse M3)						1300		50	8	115
6	Sonstige Gewichte (M1, F1, F2, E2)						322		2	1	4	2
7	Nichtselbsttätige Waagen Klasse I (Feinwaagen)						2150		21	11	75	2	3	6					13
8	Nichtselbsttätige Waagen Klasse II (Präzisionswaagen)						4270	1	65	43	533	7	7	8					20	66
9	Nichtselbsttätige Waagen bis 50 kg Klasse III und IIII						26957	8	642	371	6287	83	47	34					57	270
10	Nichtselbsttätige Waagen bis 2.900 kg Klasse III und IIII						5136		135	71	3966	15	27	43					187	115
11	Nichtselbsttätige Waagen über 2.900 kg Klasse III und IIII						748	1	7	2	1881	1	26	13					176	24
12	Selbsttätige Waagen (SWA, SWE, SWT)						936	5	17	5	981	3	20	13					98	43
13	Selbsttätige fahrzeugmontierte Waagen						121		1	3	267		14	15					32	14
14	Selbsttätige Kontrollwaagen (SKW)						466	2	15	1	687	1	10	3					143	75
15	Sonstige selbsttätige Waagen (einschl. Eiersortiermaschinen)						3				16					1
16	Thermometer						515		21		18
17	Reifendruckmessgeräte						5569		88	228	611	27	5	17					2	19
18	Sonstige Druckmessgeräte						1191		10	18		2
19	Behälter ohne Einteilung						1				29
20	Ortsfeste Behälter mit Einteilung						138		2	1	44	1					22
21	Messwerkzeuge						16			5	2
22	Kraftstoffzapfanlagen - Straßenzapfsäulen (außer Flüssiggas)						24853	4	79	234	4619	30	33	82					2	13
23	Kraftstoffzapfanlage für Flüssiggas						1622	5	38	15	234	15	12	8					3	19
24	Messanlagen für verflüssigtes Kohlendioxid, kryogene Gase oder ström. Flüssigkeiten (Viskositäten > 20 mPas)						675		11	3	445	1	6	6					18	92
25	Messgeräte zur Bestimmung des Gewichts von Erdgas (Erdgaszapfsäulen)						134		3		34	2
26	Straßentankwagen						401		5	1	272	1	2	3					6	17
27	Sonstige Volumenmessanlagen (Messgeräte für strömende Flüssigkeiten außer Wasser)						652	1	7	25	234		2	8					17	25
28	Messgeräte für strömendes Wasser (Wasserzähler)						52		25		2		1
29	Messgeräte für strömende Gase (Gaszähler)						3
30	Temperatur- und Zustands-Mengenumwerter für Gase						3
31	Elektrizitätszähler (Einphasenwechselstrom)
32	Elektrizitätszähler (Mehrphasenwechselstrom)						5
33	Messwandler (Strom- und Spannungswandler)
34	Wärmezähler
35	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (mechanisch)						22		1		1
36	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (elektrisch)						52		3		7	1					2
37	Getreideprober						14			2
38	Feuchtebestimmer und Trocknungsgeräte						118		2	1		3
39	Atemalkohol-Messgeräte						3		883		15					64	20
40	Choirometer (vollautomatisch)						2				5
41	Brennwertmessgeräte						11				1
42	Brennwertmengenumwerter
43	Schallpegelmessgeräte						289		1	1
44	Geschwindigkeitsüberwachungsmessgeräte (zur Überwachung des öffentlichen Verkehrs)						1517		7	10	1206	36	4	3					36
45	Abgasmessgeräte						3854		1	8	2340	3	10	2					5	46
46	Taxameter						4436	2	53	8	4796	15	29	10					3	14
47	Wegstreckenzähler für Mietfahrzeuge						831		13	2	309	1					1	1
48	Personendosimeter						1545		12			49
49	Ortsveränderliche Ortsdosimeter
50	Ortsfeste Ortsdosimeter
51	Diagnostikdosimeter						294		9			12
52	Sonstige Messgeräte						15		1

## Eichstatistik
Bundeseichstatistik 2.0					Zeitraum der statistischen Erfassung :
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen					01.01.2021 bis 31.12.2021
50829 Köln, Hugo-Eckener-Str. 14					Erstellungsdatum:		02.08.2023

lfd. Nr.	Bereich nach REA	Schlüssel- / Bereich der MessEGebV	Messgerätearten bzw. Produktgruppen	Eichungen					Eichungen gesamt	Rückgaben gesamt		Prüfungen gesamt
				ohne vorherige Instandsetzung / Reparatur				nach vorherige Instandsetzung / Reparatur				Spalten 7+11	Spalten 8 bis 10 und 12 bis 14	Spalten 10+14	Spalten 15+16
				bestanden	nicht bestanden			bestanden	nicht bestanden
				Beschaffenheit	FG	VFG		Beschaffenheit	FG	VFG
				EOP	BON	EON	EOX	EMP	BIN	EMN	EMX
	1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	1	Längenmessgeräte	373	3	7	3	242	0	4	4	615	21	7	636
2		1	Flächenmessgeräte	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	3
3		1	Rundholzmessanlagen	4	0	0	0	21	0	0	0	25	0	0	25
4		1	Choirometer (halbautomatisch)	3	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	6
5	2	2.1	Handelsgewichte (Genauigkeitsklasse M3)	1300	0	50	8	115	0	0	0	1415	58	8	1473
6		2.1	Sonstige Gewichte (M1, F1, F2, E2)	322	2	2	1	4	0	0	0	326	5	1	331
7		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse I (Feinwaage)	2150	2	21	11	75	0	3	6	2225	43	17	2268
8		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse II (Präzisionswaage)	4270	7	65	43	533	1	7	8	4803	131	51	4934
9		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 50 kg der Klasse III und IIII	26957	83	642	371	6287	8	47	34	33244	1185	405	34429
10		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 2.900 kg Klasse III und IIII	5136	15	135	71	3966	0	27	43	9102	291	114	9393
11		2.2	Nichtselbsttätige Waagen über 2.900 kg Klasse III und IIII	748	1	7	2	1881	1	26	13	2629	50	15	2679
12		2.3	Selbsttätige Waagen (SWA, SWW)	936	3	17	5	981	5	20	13	1917	63	18	1980
13		2.3	Selbsttätige fahrzeugmotierte Waagen	121	0	1	3	267	0	14	15	388	33	18	421
14		2.3	Selbsttätige Kontrollwaagen (SKW)	466	1	15	1	687	2	10	3	1153	32	4	1185
15		2.3	Sonstige selbsttätige Waagen (einschl. Eiersortiermaschinen)	3	0	0	0	16	0	0	0	19	0	0	19
16	3	3	Thermometer	515	0	21	0	18	0	0	0	533	21	0	554
17	4	4	Reifendruckmessgeräte	5569	27	88	228	611	0	5	17	6180	365	245	6545
18		4	Sonstige Druckmessgeräte	1191	2	10	18	0	0	0	0	1191	30	18	1221
19	5	5.0	Behälter ohne Einteilung	1	0	0	0	29	0	0	0	30	0	0	30
20		5.0	Ortsfeste Behälter mit Einteilung	138	1	2	1	44	0	0	0	182	4	1	186
21		5.3	Messwerkzeuge	16	0	0	5	2	0	0	0	18	5	5	23
22		5.4	Kraftstoffzapfanlagen - Straßenzapfsäulen (außer Flüssiggas)	24853	30	79	234	4619	4	33	82	29472	462	316	29934
23		5.4	Kraftstoffzapfanlagen für Flüssiggas	1622	15	38	15	234	5	12	8	1856	93	23	1949
24		5.4	Messanlagen für verflüssigtes Kohlendioxid, kryogene Gase oder ström. Flüssigkeiten (Viskositäten > 20 mPas)	675	1	11	3	445	0	6	6	1120	27	9	1147
25		5.4	Messgerät zur Bestimmung des Gewichts von Erdgas (Erdgaszapfsäule)	134	2	3	0	34	0	0	0	168	5	0	173
26		5.4	Straßentankwagen	401	1	5	1	272	0	2	3	673	12	4	685
27		5.4	Sonstige Volumenmessanlagen (Messgeräte für strömende Flüssigkeiten außer Wasser)	652	0	7	25	234	1	2	8	886	43	33	929
28		5.5	Messgerät für strömendes Wasser (Wasserzähler)	52	0	25	0	2	0	1	0	54	26	0	80
29		5.6	Messgerät für strömende Gase (Gaszähler)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
30		5.6	Mengenumwerter für Gas	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
31	6	6	Elektrizitätszähler (Einphasenwechselstrom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		6	Elektrizitätszähler (Mehrphasenwechselstrom)	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
33		6	Messwandler (Strom- und Spannungswandler)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	7	7	Wärmezähler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8	8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (mechanisch)	22	0	1	0	1	0	0	0	23	1	0	24
36		8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (elktrisch)	52	1	3	0	7	0	0	0	59	4	0	63
37	9	9	Getreideprober	14	0	0	2	0	0	0	0	14	2	2	16
38		9	Feuchtebestimmer und Trocknungsgeräte	118	3	2	1	0	0	0	0	118	6	1	124
39		9	Atemalkohol-Messgeräte	0	0	3	0	883	0	15	0	883	18	0	901
40		9	Choirometer (vollautomatisch)	2	0	0	0	5	0	0	0	7	0	0	7
41	10	10	Brennwertmessgeräte für Gas	11	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	12
42		10	Brennwertmengenumwerter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	11	11	Schallpegelmessgeräte	289	0	1	1	0	0	0	0	289	2	1	291
44	12	12	Geschwindigkeitsüberwachungsmessgeräte (zur Überwachung des öffentlichen Verkehrs)	1517	36	7	10	1206	0	4	3	2723	60	13	2783
45		12	Abgasmessgeräte	3854	3	1	8	2340	0	10	2	6194	24	10	6218
46		12	Taxameter	4436	15	53	8	4796	2	29	10	9232	117	18	9349
47		12	Wegstreckenzähler für Mietfahrzeuge	831	1	13	2	309	0	0	0	1140	16	2	1156
48	13	13	Personendosimeter	1545	49	12	0	0	0	0	0	1545	61	0	1606
49		13	Ortsveränderliche Ortsdosimeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		13	Ortsfeste Ortsdosimeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		13	Diagnostikdosimeter	294	12	9	0	0	0	0	0	294	21	0	315
52	14		Sonstige Messgeräte	15	0	1	0	0	0	0	0	15	1	0	16
				91.621	316	1.357	1.081	31.171	29	277	278	122.792	3.338	1359	126.130
© EVP-Verbund 2016, 2017, 2018, realisiert nach einer Beschlussvorlage der AGME und den Vorgaben des AA Marktüberwachung
EVP-Datenbank: Statistik 'Neue Bundeseichstatistik'
Für Nachfragen oder Verbesserungsvorschläge wenden Sie sich bitte an die EVP-Datengruppe: Herr Rebholz (EBBW), Frau Bayer (LMG) oder HerrHauptmann (LME-RP)