## Rohdaten
Startdatum	01.01.2022	Eingabewert aus EVP
Endedatum	31.12.2022	Eingabewert aus EVP
Kostenstelle		Eingabewert aus EVP
Kostenart	Alle	Eingabewert aus EVP
Überschrift	Bundeseichstatistik 2.0	Abfrage aus EVP
Landeseichamt	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen	Abfrage aus EVP
Adresse	50829 Köln, Hugo-Eckener-Str. 14	Abfrage aus EVP
Datenquelle	EVP-Datenbank: Statistik 'Neue Bundeseichstatistik'	Abfrage aus EVP
Version	1.8	Vorgabewert aus Versionstabelle

			altes Eichrecht					neues Eichrecht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
			E	ReB/Re			RvB	Nv	Rv	RvV	RnB	Ne	Rn	RnV	B	Rb					EOP	BIN	EON	EOX	EMP	BON	EMN	EMX	EGN	EGP	BMN	BOP
							Befunde der neue Eichtatistik					EG-Ersteichung / Zusatzblatt 1 (nur EVP)		Befundprüfung / Zusatzblatt 2 (nur EVP)
							ohne vorherige Instandsetzung / Reparatur				nach vorherige Instandsetzung / Reparatur
lfd. Nr.	Messgerätearten bzw. Produktgruppen		E	ReB/Re	MÜPt3	Rvp	RvB	Nv	Rv	RvV	RnB	Ne	Rn	RnV	B	Rb	P	Rp	K	Rk	LU	Rlu					KB	RkbB	KBs	Rkbs	KbF					MK	Rmk				Üb	Übr				Ü	Ürü	Ürv	Üre	Üra	Ürs	ÜMa	Mnf			EOP	BIN	EON	EOX	EMP	BON	EMN	EMX	EGN	EGP	BMN	BOP					RNAM	RNAO
1	Längenmessgeräte						334		3	4	225	10	3	3					9	6
2	Flächenmessgeräte						1				1
3	Rundholzmessanlagen						1				17		1
4	Choirometer (halbautomatisch)						1				7
5	Handelsgewichte (Genauigkeitsklasse M3)						1171		21	21	115			1
6	Sonstige Gewichte (M1, F1, F2, E2)						350		13	1	36
7	Nichtselbsttätige Waagen Klasse I (Feinwaagen)						2009		18	28	44	5	1	2					1	17
8	Nichtselbsttätige Waagen Klasse II (Präzisionswaagen)						3784		37	50	527	9	3	11					7	63
9	Nichtselbsttätige Waagen bis 50 kg Klasse III und IIII						24886	15	641	279	6544	98	41	40					39	223
10	Nichtselbsttätige Waagen bis 2.900 kg Klasse III und IIII						4759	2	145	76	3855	20	23	33					158	154
11	Nichtselbsttätige Waagen über 2.900 kg Klasse III und IIII						775	9	12	4	1819	1	18	17					181	43
12	Selbsttätige Waagen (SWA, SWE, SWT)						735	2	22	9	895		25	5					56	41
13	Selbsttätige fahrzeugmontierte Waagen						143		2	4	298		8	13					24	13
14	Selbsttätige Kontrollwaagen (SKW)						546		17	3	674		12	8					148	51
15	Sonstige selbsttätige Waagen (einschl. Eiersortiermaschinen)						3				19
16	Thermometer						608		22	3	5	10	1
17	Reifendruckmessgeräte						4296	1	57	229	420	30	2	14					3	12
18	Sonstige Druckmessgeräte						1031		13	6	2	1					1
19	Behälter ohne Einteilung						7
20	Ortsfeste Behälter mit Einteilung						99		2	1	38					15
21	Messwerkzeuge						22		1	8	3
22	Kraftstoffzapfanlagen - Straßenzapfsäulen (außer Flüssiggas)						23997	9	37	266	4334	23	12	65					8	12
23	Kraftstoffzapfanlage für Flüssiggas						1449		36	12	205	14	18	4					7	10
24	Messanlagen für verflüssigtes Kohlendioxid, kryogene Gase oder ström. Flüssigkeiten (Viskositäten > 20 mPas)						780	1	20	2	514	2	3	7					39	116
25	Messgeräte zur Bestimmung des Gewichts von Erdgas (Erdgaszapfsäulen)						102		1	1	21			1					2	1
26	Straßentankwagen						424		4	3	168	3	3	2					4	16
27	Sonstige Volumenmessanlagen (Messgeräte für strömende Flüssigkeiten außer Wasser)						611		5	24	228	3	1	6					20	33
28	Messgeräte für strömendes Wasser (Wasserzähler)						54
29	Messgeräte für strömende Gase (Gaszähler)						1
30	Temperatur- und Zustands-Mengenumwerter für Gase						1			1
31	Elektrizitätszähler (Einphasenwechselstrom)
32	Elektrizitätszähler (Mehrphasenwechselstrom)						1
33	Messwandler (Strom- und Spannungswandler)
34	Wärmezähler
35	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (mechanisch)						24		3
36	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (elektrisch)						59		1		7					2
37	Getreideprober						27			3	1	1
38	Feuchtebestimmer und Trocknungsgeräte						115			3		1
39	Atemalkohol-Messgeräte						3		899		8	1					59	2
40	Choirometer (vollautomatisch)						8
41	Brennwertmessgeräte						3				1
42	Brennwertmengenumwerter
43	Schallpegelmessgeräte						266		2	1
44	Geschwindigkeitsüberwachungsmessgeräte (zur Überwachung des öffentlichen Verkehrs)						1387		6	16	1229	13	5	1					42
45	Abgasmessgeräte
46	Taxameter						2540	1	20	34	6511	10	23	15					4	11
47	Wegstreckenzähler für Mietfahrzeuge						664		8	9	344	1	4	1					5
48	Personendosimeter						1764		16			66
49	Ortsveränderliche Ortsdosimeter
50	Ortsfeste Ortsdosimeter
51	Diagnostikdosimeter						395		9			6
52	Sonstige Messgeräte						76		2		3

## Version
Version	Datum	Name	Änderungen	validiert am	validiert von
1.0	31.03.2016	Knospe, LME-RP	neue Vorlage für die Eichstatistik erstellt
1.1	12.04.2016	Knospe, LME-RP	Berücksichtigung der Befunde BIN, BON, EGN un EGP
1.2	13.04.2016	Knospe, LME-RP	Zusatz 1 "EG-Ersteichung"
1.3	15.04.2016	Knospe, LME-RP	Anpassung der Formatierungen
1.4	18.04.2016	Knospe, LME-RP	Zusatz 2 "Befundprüfung"
1.5	20.08.2016	Knospe, LME-RP	Erweiterung der Rohdatentabelle um 2 Zeilen
1.6	25.08.2016	Knospe, LME-RP	Anpassung der EXCEL-Vorlage
1.7	17.11.2016	Knospe, LME-RP	Behebung Fehler, Meldung von NRW, Herr Böhm: wenn in Spate 17 (Rohdaten) „Rb = Rückgabe Befundprüfung“ ein Wert eingetragen wird, so wird dieser Wert in der Übersicht (s. Abb. 2) unter dem Befund EMP (Eichung mit vorh.. Inst... , positiv) aufsummiert.
1.8	25.05.2018	Knospe, LME-RP

## Eichstatistik
Bundeseichstatistik 2.0					Zeitraum der statistischen Erfassung :
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen					01.01.2022 bis 31.12.2022
50829 Köln, Hugo-Eckener-Str. 14					Version: 1.8	Erstellungsdatum:		02.08.2023

lfd. Nr.	Bereich nach REA	Schlüssel- / Bereich der MessEGebV	Messgerätearten bzw. Produktgruppen	Eichungen					Eichungen gesamt	Rückgaben gesamt		Prüfungen gesamt
				ohne vorherige Instandsetzung / Reparatur				nach vorherige Instandsetzung / Reparatur				Spalten 7+11	Spalten 8 bis 10 und 12 bis 14	Spalten 10+14	Spalten 15+16
				bestanden	nicht bestanden			bestanden	nicht bestanden
				Beschaffenheit	FG	VFG		Beschaffenheit	FG	VFG
				EOP	BON	EON	EOX	EMP	BIN	EMN	EMX
	1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	1	Längenmessgeräte	334	10	3	4	225	0	3	3	559	23	7	582
2		1	Flächenmessgeräte	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2
3		1	Rundholzmessanlagen	1	0	0	0	17	0	1	0	18	1	0	19
4		1	Choirometer (halbautomatisch)	1	0	0	0	7	0	0	0	8	0	0	8
5	2	2.1	Handelsgewichte (Genauigkeitsklasse M3)	1171	0	21	21	115	0	0	1	1286	43	22	1329
6		2.1	Sonstige Gewichte (M1, F1, F2, E2)	350	0	13	1	36	0	0	0	386	14	1	400
7		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse I (Feinwaage)	2009	5	18	28	44	0	1	2	2053	54	30	2107
8		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse II (Präzisionswaage)	3784	9	37	50	527	0	3	11	4311	110	61	4421
9		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 50 kg der Klasse III und IIII	24886	98	641	279	6544	15	41	40	31430	1114	319	32544
10		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 2.900 kg Klasse III und IIII	4759	20	145	76	3855	2	23	33	8614	299	109	8913
11		2.2	Nichtselbsttätige Waagen über 2.900 kg Klasse III und IIII	775	1	12	4	1819	9	18	17	2594	61	21	2655
12		2.3	Selbsttätige Waagen (SWA, SWW)	735	0	22	9	895	2	25	5	1630	63	14	1693
13		2.3	Selbsttätige fahrzeugmotierte Waagen	143	0	2	4	298	0	8	13	441	27	17	468
14		2.3	Selbsttätige Kontrollwaagen (SKW)	546	0	17	3	674	0	12	8	1220	40	11	1260
15		2.3	Sonstige selbsttätige Waagen (einschl. Eiersortiermaschinen)	3	0	0	0	19	0	0	0	22	0	0	22
16	3	3	Thermometer	608	10	22	3	5	0	1	0	613	36	3	649
17	4	4	Reifendruckmessgeräte	4296	30	57	229	420	1	2	14	4716	333	243	5049
18		4	Sonstige Druckmessgeräte	1031	1	13	6	2	0	0	0	1033	20	6	1053
19	5	5.0	Behälter ohne Einteilung	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
20		5.0	Ortsfeste Behälter mit Einteilung	99	0	2	1	38	0	0	0	137	3	1	140
21		5.3	Messwerkzeuge	22	0	1	8	3	0	0	0	25	9	8	34
22		5.4	Kraftstoffzapfanlagen - Straßenzapfsäulen (außer Flüssiggas)	23997	23	37	266	4334	9	12	65	28331	412	331	28743
23		5.4	Kraftstoffzapfanlagen für Flüssiggas	1449	14	36	12	205	0	18	4	1654	84	16	1738
24		5.4	Messanlagen für verflüssigtes Kohlendioxid, kryogene Gase oder ström. Flüssigkeiten (Viskositäten > 20 mPas)	780	2	20	2	514	1	3	7	1294	35	9	1329
25		5.4	Messgerät zur Bestimmung des Gewichts von Erdgas (Erdgaszapfsäule)	102	0	1	1	21	0	0	1	123	3	2	126
26		5.4	Straßentankwagen	424	3	4	3	168	0	3	2	592	15	5	607
27		5.4	Sonstige Volumenmessanlagen (Messgeräte für strömende Flüssigkeiten außer Wasser)	611	3	5	24	228	0	1	6	839	39	30	878
28		5.5	Messgerät für strömendes Wasser (Wasserzähler)	54	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	54
29		5.6	Messgerät für strömende Gase (Gaszähler)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
30		5.6	Mengenumwerter für Gas	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2
31	6	6	Elektrizitätszähler (Einphasenwechselstrom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		6	Elektrizitätszähler (Mehrphasenwechselstrom)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
33		6	Messwandler (Strom- und Spannungswandler)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	7	7	Wärmezähler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8	8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (mechanisch)	24	0	3	0	0	0	0	0	24	3	0	27
36		8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (elktrisch)	59	0	1	0	7	0	0	0	66	1	0	67
37	9	9	Getreideprober	27	1	0	3	1	0	0	0	28	4	3	32
38		9	Feuchtebestimmer und Trocknungsgeräte	115	1	0	3	0	0	0	0	115	4	3	119
39		9	Atemalkohol-Messgeräte	0	0	3	0	899	0	8	1	899	12	1	911
40		9	Choirometer (vollautomatisch)	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	8
41	10	10	Brennwertmessgeräte für Gas	3	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	4
42		10	Brennwertmengenumwerter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	11	11	Schallpegelmessgeräte	266	0	2	1	0	0	0	0	266	3	1	269
44	12	12	Geschwindigkeitsüberwachungsmessgeräte (zur Überwachung des öffentlichen Verkehrs)	1387	13	6	16	1229	0	5	1	2616	41	17	2657
45		12	Abgasmessgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		12	Taxameter	2540	10	20	34	6511	1	23	15	9051	103	49	9154
47		12	Wegstreckenzähler für Mietfahrzeuge	664	1	8	9	344	0	4	1	1008	23	10	1031
48	13	13	Personendosimeter	1764	66	16	0	0	0	0	0	1764	82	0	1846
49		13	Ortsveränderliche Ortsdosimeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		13	Ortsfeste Ortsdosimeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		13	Diagnostikdosimeter	395	6	9	0	0	0	0	0	395	15	0	410
52	14		Sonstige Messgeräte	76	0	2	0	3	0	0	0	79	2	0	81
				80.301	327	1.199	1.101	30.017	40	215	250	110.318	3.132	1351	113.450
© EVP-Verbund 2016, 2017, 2018, realisiert nach einer Beschlussvorlage der AGME und den Vorgaben des AA Marktüberwachung
EVP-Datenbank: Statistik 'Neue Bundeseichstatistik'
Für Nachfragen oder Verbesserungsvorschläge wenden Sie sich bitte an die EVP-Datengruppe: Herr Rebholz (EBBW), Frau Bayer (LMG) oder HerrHauptmann (LME-RP)

## Zusatz_1_EG-Ersteichung
Bundeseichstatistik 2.0 - Zusatz 1: EG-Ersteichungen				Zeitraum der statistischen Erfassung :
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen				01.01.2022 bis 31.12.2022
50829 Köln, Hugo-Eckener-Str. 14				Version: 1.8	Erstellungsdatum:	02.08.2023

lfd. Nr.	Bereich nach REA	Schlüssel- / Bereich der MessEGebV	Messgerätearten bzw. Produktgruppen	EG-Ersteichung		Prüfungen gesamt
						Spalten 7+8
				bestanden	nicht bestanden

				EGP	EGN
	1	2	3	7	8	18
1	1	1	Längenmessgeräte	0	0	0
2		1	Flächenmessgeräte	0	0	0
3		1	Rundholzmessanlagen	0	0	0
4		1	Choirometer (halbautomatisch)	0	0	0
5	2	2.1	Handelsgewichte (Genauigkeitsklasse M3)	0	0	0
6		2.1	Sonstige Gewichte (M1, F1, F2, E2)	0	0	0
7		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse I (Feinwaage)	0	0	0
8		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse II (Präzisionswaage)	0	0	0
9		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 50 kg der Klasse III und IIII	0	0	0
10		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 2.900 kg Klasse III und IIII	0	0	0
11		2.2	Nichtselbsttätige Waagen über 2.900 kg Klasse III und IIII	0	0	0
12		2.3	Selbsttätige Waagen (SWA, SWW)	0	0	0
13		2.3	Selbsttätige fahrzeugmotierte Waagen	0	0	0
14		2.3	Selbsttätige Kontrollwaagen (SKW)	0	0	0
15		2.3	Sonstige selbsttätige Waagen (einschl. Eiersortiermaschinen)	0	0	0
16	3	3	Thermometer	0	0	0
17	4	4	Reifendruckmessgeräte	0	0	0
18		4	Sonstige Druckmessgeräte	0	0	0
19	5	5.0	Behälter ohne Einteilung	0	0	0
20		5.0	Ortsfeste Behälter mit Einteilung	0	0	0
21		5.3	Messwerkzeuge	0	0	0
22		5.4	Kraftstoffzapfanlagen - Straßenzapfsäulen (außer Flüssiggas)	0	0	0
23		5.4	Kraftstoffzapfanlagen für Flüssiggas	0	0	0
24		5.4	Messanlagen für verflüssigtes Kohlendioxid, kryogene Gase oder ström. Flüssigkeiten (Viskositäten > 20 mPas)	0	0	0
25		5.4	Messgerät zur Bestimmung des Gewichts von Erdgas (Erdgaszapfsäule)	0	0	0
26		5.4	Straßentankwagen	0	0	0
27		5.4	Sonstige Volumenmessanlagen (Messgeräte für strömende Flüssigkeiten außer Wasser)	0	0	0
28		5.5	Messgerät für strömendes Wasser (Wasserzähler)	0	0	0
29		5.6	Messgerät für strömende Gase (Gaszähler)	0	0	0
30		5.6	Mengenumwerter für Gas	0	0	0
31	6	6	Elektrizitätszähler (Einphasenwechselstrom)	0	0	0
32		6	Elektrizitätszähler (Mehrphasenwechselstrom)	0	0	0
33		6	Messwandler (Strom- und Spannungswandler)	0	0	0
34	7	7	Wärmezähler	0	0	0
35	8	8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (mechanisch)	0	0	0
36		8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (elktrisch)	0	0	0
37	9	9	Getreideprober	0	0	0
38		9	Feuchtebestimmer und Trocknungsgeräte	0	0	0
39		9	Atemalkohol-Messgeräte	0	0	0
40		9	Choirometer (vollautomatisch)	0	0	0
41	10	10	Brennwertmessgeräte für Gas	0	0	0
42		10	Brennwertmengenumwerter	0	0	0
43	11	11	Schallpegelmessgeräte	0	0	0
44	12	12	Geschwindigkeitsüberwachungsmessgeräte (zur Überwachung des öffentlichen Verkehrs)	0	0	0
45		12	Abgasmessgeräte	0	0	0
46		12	Taxameter	0	0	0
47		12	Wegstreckenzähler für Mietfahrzeuge	0	0	0
48	13	13	Personendosimeter	0	0	0
49		13	Ortsveränderliche Ortsdosimeter	0	0	0
50		13	Ortsfeste Ortsdosimeter	0	0	0
51		13	Diagnostikdosimeter	0	0	0
52	14		Sonstige Messgeräte	0	0	0
				0	0	0
© EVP-Verbund 2016, realisiert nach einer Beschlussvorlage der AGME und den Vorgaben des AA Marktüberwachung
EVP-Datenbank: Statistik 'Neue Bundeseichstatistik'
Für Nachfragen oder Verbesserungsvorschläge wenden Sie sich bitte an die EVP-Datengruppe: Herr Rebholz (EBBW), Frau Bayer (LMG) oder Herr Knospe (LME-RP)

## Zusatz_2_Befundprüfung
Bundeseichstatistik 2.0 - Zusatz 2: Befundprüfung				Zeitraum der statistischen Erfassung :
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen				01.01.2022 bis 31.12.2022
50829 Köln, Hugo-Eckener-Str. 14				Version: 1.8	Erstellungsdatum:	02.08.2023

lfd. Nr.	Bereich nach REA	Schlüssel- / Bereich der MessEGebV	Messgerätearten bzw. Produktgruppen	Befundprüfung		Prüfungen gesamt
						Spalten 7+8
				bestanden	nicht bestanden

				BOP	BMN
	1	2	3	7	8	18
1	1	1	Längenmessgeräte	0	0	0
2		1	Flächenmessgeräte	0	0	0
3		1	Rundholzmessanlagen	0	0	0
4		1	Choirometer (halbautomatisch)	0	0	0
5	2	2.1	Handelsgewichte (Genauigkeitsklasse M3)	0	0	0
6		2.1	Sonstige Gewichte (M1, F1, F2, E2)	0	0	0
7		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse I (Feinwaage)	0	0	0
8		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse II (Präzisionswaage)	0	0	0
9		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 50 kg der Klasse III und IIII	0	0	0
10		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 2.900 kg Klasse III und IIII	0	0	0
11		2.2	Nichtselbsttätige Waagen über 2.900 kg Klasse III und IIII	0	0	0
12		2.3	Selbsttätige Waagen (SWA, SWW)	0	0	0
13		2.3	Selbsttätige fahrzeugmotierte Waagen	0	0	0
14		2.3	Selbsttätige Kontrollwaagen (SKW)	0	0	0
15		2.3	Sonstige selbsttätige Waagen (einschl. Eiersortiermaschinen)	0	0	0
16	3	3	Thermometer	0	0	0
17	4	4	Reifendruckmessgeräte	0	0	0
18		4	Sonstige Druckmessgeräte	0	0	0
19	5	5.0	Behälter ohne Einteilung	0	0	0
20		5.0	Ortsfeste Behälter mit Einteilung	0	0	0
21		5.3	Messwerkzeuge	0	0	0
22		5.4	Kraftstoffzapfanlagen - Straßenzapfsäulen (außer Flüssiggas)	0	0	0
23		5.4	Kraftstoffzapfanlagen für Flüssiggas	0	0	0
24		5.4	Messanlagen für verflüssigtes Kohlendioxid, kryogene Gase oder ström. Flüssigkeiten (Viskositäten > 20 mPas)	0	0	0
25		5.4	Messgerät zur Bestimmung des Gewichts von Erdgas (Erdgaszapfsäule)	0	0	0
26		5.4	Straßentankwagen	0	0	0
27		5.4	Sonstige Volumenmessanlagen (Messgeräte für strömende Flüssigkeiten außer Wasser)	0	0	0
28		5.5	Messgerät für strömendes Wasser (Wasserzähler)	0	0	0
29		5.6	Messgerät für strömende Gase (Gaszähler)	0	0	0
30		5.6	Mengenumwerter für Gas	0	0	0
31	6	6	Elektrizitätszähler (Einphasenwechselstrom)	0	0	0
32		6	Elektrizitätszähler (Mehrphasenwechselstrom)	0	0	0
33		6	Messwandler (Strom- und Spannungswandler)	0	0	0
34	7	7	Wärmezähler	0	0	0
35	8	8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (mechanisch)	0	0	0
36		8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (elktrisch)	0	0	0
37	9	9	Getreideprober	0	0	0
38		9	Feuchtebestimmer und Trocknungsgeräte	0	0	0
39		9	Atemalkohol-Messgeräte	0	0	0
40		9	Choirometer (vollautomatisch)	0	0	0
41	10	10	Brennwertmessgeräte für Gas	0	0	0
42		10	Brennwertmengenumwerter	0	0	0
43	11	11	Schallpegelmessgeräte	0	0	0
44	12	12	Geschwindigkeitsüberwachungsmessgeräte (zur Überwachung des öffentlichen Verkehrs)	0	0	0
45		12	Abgasmessgeräte	0	0	0
46		12	Taxameter	0	0	0
47		12	Wegstreckenzähler für Mietfahrzeuge	0	0	0
48	13	13	Personendosimeter	0	0	0
49		13	Ortsveränderliche Ortsdosimeter	0	0	0
50		13	Ortsfeste Ortsdosimeter	0	0	0
51		13	Diagnostikdosimeter	0	0	0
52	14		Sonstige Messgeräte	0	0	0
				0	0	0
© EVP-Verbund 2016, realisiert nach einer Beschlussvorlage der AGME und den Vorgaben des AA Marktüberwachung
EVP-Datenbank: Statistik 'Neue Bundeseichstatistik'
Für Nachfragen oder Verbesserungsvorschläge wenden Sie sich bitte an die EVP-Datengruppe: Herr Rebholz (EBBW), Frau Bayer (LMG) oder Herr Knospe (LME-RP)