## Rohdaten
Startdatum	01.01.2023	Eingabewert aus EVP
Endedatum	31.12.2023	Eingabewert aus EVP
Kostenstelle		Eingabewert aus EVP
Kostenart	Alle	Eingabewert aus EVP
Überschrift	Bundeseichstatistik 2.0	Abfrage aus EVP
Landeseichamt	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen	Abfrage aus EVP
Adresse	50829 Köln, Hugo-Eckener-Str. 14	Abfrage aus EVP
Datenquelle	EVP-Datenbank: Statistik 'Neue Bundeseichstatistik'	Abfrage aus EVP
Version	1.8	Vorgabewert aus Versionstabelle

			altes Eichrecht					neues Eichrecht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
			E	ReB/Re			RvB	Nv	Rv	RvV	RnB	Ne	Rn	RnV	B	Rb					EOP	BIN	EON	EOX	EMP	BON	EMN	EMX	EGN	EGP	BMN	BOP
							Befunde der neue Eichtatistik					EG-Ersteichung / Zusatzblatt 1 (nur EVP)		Befundprüfung / Zusatzblatt 2 (nur EVP)
							ohne vorherige Instandsetzung / Reparatur				nach vorherige Instandsetzung / Reparatur
lfd. Nr.	Messgerätearten bzw. Produktgruppen		E	ReB/Re	MÜPt3	Rvp	RvB	Nv	Rv	RvV	RnB	Ne	Rn	RnV	B	Rb	P	Rp	K	Rk	LU	Rlu					KB	RkbB	KBs	Rkbs	KbF					MK	Rmk				Üb	Übr				Ü	Ürü	Ürv	Üre	Üra	Ürs	ÜMa	Mnf			EOP	BIN	EON	EOX	EMP	BON	EMN	EMX	EGN	EGP	BMN	BOP					RNAM	RNAO
1	Längenmessgeräte						474		7	7	159	3	2	4					1	4
2	Flächenmessgeräte						2				1
3	Rundholzmessanlagen						3		1		24
4	Choirometer (halbautomatisch)						7				5
5	Handelsgewichte (Genauigkeitsklasse M3)						927		17	30	87		9	10
6	Sonstige Gewichte (M1, F1, F2, E2)						363		27	3	27					1
7	Nichtselbsttätige Waagen Klasse I (Feinwaagen)						2072		27	10	44	2		3					6
8	Nichtselbsttätige Waagen Klasse II (Präzisionswaagen)						4223		44	32	451	3	2	6					13	59
9	Nichtselbsttätige Waagen bis 50 kg Klasse III und IIII						24773	7	411	237	5502	55	29	47					37	153
10	Nichtselbsttätige Waagen bis 2.900 kg Klasse III und IIII						4703	3	109	47	3708	10	23	37					144	172
11	Nichtselbsttätige Waagen über 2.900 kg Klasse III und IIII						850	7	18	4	1700	1	17	19					152	38
12	Selbsttätige Waagen (SWA, SWE, SWT)						969	2	16	8	898	1	14	12					93	35
13	Selbsttätige fahrzeugmontierte Waagen						159		2	2	272		14	14					20	30
14	Selbsttätige Kontrollwaagen (SKW)						605	3	15		645	1	15	3					181	93
15	Sonstige selbsttätige Waagen (einschl. Eiersortiermaschinen)						4				14		1
16	Thermometer						580		10	4	17	6
17	Reifendruckmessgeräte						4264		66	158	498	38	2	9					3	11
18	Sonstige Druckmessgeräte						760		4	8	5	2
19	Behälter ohne Einteilung						10
20	Ortsfeste Behälter mit Einteilung						151		1		59					6	18
21	Messwerkzeuge						16			3	3
22	Kraftstoffzapfanlagen - Straßenzapfsäulen (außer Flüssiggas)						21503	4	54	256	3478	44	8	62					7	17
23	Kraftstoffzapfanlage für Flüssiggas						1370	3	32	20	208	13	9	8					15	22
24	Messanlagen für verflüssigtes Kohlendioxid, kryogene Gase oder ström. Flüssigkeiten (Viskositäten > 20 mPas)						726	2	10	11	545		4	6					44	125
25	Messgeräte zur Bestimmung des Gewichts von Erdgas (Erdgaszapfsäulen)						85				18		2					2
26	Straßentankwagen						517		5	4	185	4	1	2					11	11
27	Sonstige Volumenmessanlagen (Messgeräte für strömende Flüssigkeiten außer Wasser)						876	3	16	42	252	18	8	15					26	51
28	Messgeräte für strömendes Wasser (Wasserzähler)						27		2	1
29	Messgeräte für strömende Gase (Gaszähler)
30	Temperatur- und Zustands-Mengenumwerter für Gase						3
31	Elektrizitätszähler (Einphasenwechselstrom)						1
32	Elektrizitätszähler (Mehrphasenwechselstrom)
33	Messwandler (Strom- und Spannungswandler)
34	Wärmezähler
35	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (mechanisch)						36		5			2
36	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (elektrisch)						41				4					1
37	Getreideprober						32			1		1
38	Feuchtebestimmer und Trocknungsgeräte						113		2
39	Atemalkohol-Messgeräte						3		876		5					39	10
40	Choirometer (vollautomatisch)						1				8					1
41	Brennwertmessgeräte						6				1
42	Brennwertmengenumwerter
43	Schallpegelmessgeräte						234
44	Geschwindigkeitsüberwachungsmessgeräte (zur Überwachung des öffentlichen Verkehrs)						1358		5	3	1539	9	2	5					1	58
45	Abgasmessgeräte
46	Taxameter						4038	4	26	20	4533	15	12	5					2
47	Wegstreckenzähler für Mietfahrzeuge						710	1	3	1	226	1
48	Personendosimeter						1801		21			59
49	Ortsveränderliche Ortsdosimeter
50	Ortsfeste Ortsdosimeter
51	Diagnostikdosimeter						474		5			3
52	Sonstige Messgeräte						57		4

## Version
Version	Datum	Name	Änderungen	validiert am	validiert von
1.0	31.03.2016	Knospe, LME-RP	neue Vorlage für die Eichstatistik erstellt
1.1	12.04.2016	Knospe, LME-RP	Berücksichtigung der Befunde BIN, BON, EGN un EGP
1.2	13.04.2016	Knospe, LME-RP	Zusatz 1 "EG-Ersteichung"
1.3	15.04.2016	Knospe, LME-RP	Anpassung der Formatierungen
1.4	18.04.2016	Knospe, LME-RP	Zusatz 2 "Befundprüfung"
1.5	20.08.2016	Knospe, LME-RP	Erweiterung der Rohdatentabelle um 2 Zeilen
1.6	25.08.2016	Knospe, LME-RP	Anpassung der EXCEL-Vorlage
1.7	17.11.2016	Knospe, LME-RP	Behebung Fehler, Meldung von NRW, Herr Böhm: wenn in Spate 17 (Rohdaten) „Rb = Rückgabe Befundprüfung“ ein Wert eingetragen wird, so wird dieser Wert in der Übersicht (s. Abb. 2) unter dem Befund EMP (Eichung mit vorh.. Inst... , positiv) aufsummiert.
1.8	25.05.2018	Knospe, LME-RP

## Eichstatistik
Bundeseichstatistik 2.0					Zeitraum der statistischen Erfassung :
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen					01.01.2023 bis 31.12.2023
50829 Köln, Hugo-Eckener-Str. 14					Version: 1.8	Erstellungsdatum:		15.03.2024

lfd. Nr.	Bereich nach REA	Schlüssel- / Bereich der MessEGebV	Messgerätearten bzw. Produktgruppen	Eichungen					Eichungen gesamt	Rückgaben gesamt		Prüfungen gesamt
				ohne vorherige Instandsetzung / Reparatur				nach vorherige Instandsetzung / Reparatur				Spalten 7+11	Spalten 8 bis 10 und 12 bis 14	Spalten 10+14	Spalten 15+16
				bestanden	nicht bestanden			bestanden	nicht bestanden
				Beschaffenheit	FG	VFG		Beschaffenheit	FG	VFG
				EOP	BON	EON	EOX	EMP	BIN	EMN	EMX
	1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	1	Längenmessgeräte	474	3	7	7	159	0	2	4	633	23	11	656
2		1	Flächenmessgeräte	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	3
3		1	Rundholzmessanlagen	3	0	1	0	24	0	0	0	27	1	0	28
4		1	Choirometer (halbautomatisch)	7	0	0	0	5	0	0	0	12	0	0	12
5	2	2.1	Handelsgewichte (Genauigkeitsklasse M3)	927	0	17	30	87	0	9	10	1014	66	40	1080
6		2.1	Sonstige Gewichte (M1, F1, F2, E2)	363	0	27	3	27	0	0	0	390	30	3	420
7		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse I (Feinwaage)	2072	2	27	10	44	0	0	3	2116	42	13	2158
8		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse II (Präzisionswaage)	4223	3	44	32	451	0	2	6	4674	87	38	4761
9		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 50 kg der Klasse III und IIII	24773	55	411	237	5502	7	29	47	30275	786	284	31061
10		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 2.900 kg Klasse III und IIII	4703	10	109	47	3708	3	23	37	8411	229	84	8640
11		2.2	Nichtselbsttätige Waagen über 2.900 kg Klasse III und IIII	850	1	18	4	1700	7	17	19	2550	66	23	2616
12		2.3	Selbsttätige Waagen (SWA, SWW)	969	1	16	8	898	2	14	12	1867	53	20	1920
13		2.3	Selbsttätige fahrzeugmotierte Waagen	159	0	2	2	272	0	14	14	431	32	16	463
14		2.3	Selbsttätige Kontrollwaagen (SKW)	605	1	15	0	645	3	15	3	1250	37	3	1287
15		2.3	Sonstige selbsttätige Waagen (einschl. Eiersortiermaschinen)	4	0	0	0	14	0	1	0	18	1	0	19
16	3	3	Thermometer	580	6	10	4	17	0	0	0	597	20	4	617
17	4	4	Reifendruckmessgeräte	4264	38	66	158	498	0	2	9	4762	273	167	5035
18		4	Sonstige Druckmessgeräte	760	2	4	8	5	0	0	0	765	14	8	779
19	5	5.0	Behälter ohne Einteilung	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
20		5.0	Ortsfeste Behälter mit Einteilung	151	0	1	0	59	0	0	0	210	1	0	211
21		5.3	Messwerkzeuge	16	0	0	3	3	0	0	0	19	3	3	22
22		5.4	Kraftstoffzapfanlagen - Straßenzapfsäulen (außer Flüssiggas)	21503	44	54	256	3478	4	8	62	24981	428	318	25409
23		5.4	Kraftstoffzapfanlagen für Flüssiggas	1370	13	32	20	208	3	9	8	1578	85	28	1663
24		5.4	Messanlagen für verflüssigtes Kohlendioxid, kryogene Gase oder ström. Flüssigkeiten (Viskositäten > 20 mPas)	726	0	10	11	545	2	4	6	1271	33	17	1304
25		5.4	Messgerät zur Bestimmung des Gewichts von Erdgas (Erdgaszapfsäule)	85	0	0	0	18	0	2	0	103	2	0	105
26		5.4	Straßentankwagen	517	4	5	4	185	0	1	2	702	16	6	718
27		5.4	Sonstige Volumenmessanlagen (Messgeräte für strömende Flüssigkeiten außer Wasser)	876	18	16	42	252	3	8	15	1128	102	57	1230
28		5.5	Messgerät für strömendes Wasser (Wasserzähler)	27	0	2	1	0	0	0	0	27	3	1	30
29		5.6	Messgerät für strömende Gase (Gaszähler)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		5.6	Mengenumwerter für Gas	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
31	6	6	Elektrizitätszähler (Einphasenwechselstrom)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
32		6	Elektrizitätszähler (Mehrphasenwechselstrom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		6	Messwandler (Strom- und Spannungswandler)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	7	7	Wärmezähler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8	8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (mechanisch)	36	2	5	0	0	0	0	0	36	7	0	43
36		8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (elktrisch)	41	0	0	0	4	0	0	0	45	0	0	45
37	9	9	Getreideprober	32	1	0	1	0	0	0	0	32	2	1	34
38		9	Feuchtebestimmer und Trocknungsgeräte	113	0	2	0	0	0	0	0	113	2	0	115
39		9	Atemalkohol-Messgeräte	0	0	3	0	876	0	5	0	876	8	0	884
40		9	Choirometer (vollautomatisch)	1	0	0	0	8	0	0	0	9	0	0	9
41	10	10	Brennwertmessgeräte für Gas	6	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	7
42		10	Brennwertmengenumwerter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	11	11	Schallpegelmessgeräte	234	0	0	0	0	0	0	0	234	0	0	234
44	12	12	Geschwindigkeitsüberwachungsmessgeräte (zur Überwachung des öffentlichen Verkehrs)	1358	9	5	3	1539	0	2	5	2897	24	8	2921
45		12	Abgasmessgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		12	Taxameter	4038	15	26	20	4533	4	12	5	8571	82	25	8653
47		12	Wegstreckenzähler für Mietfahrzeuge	710	1	3	1	226	1	0	0	936	6	1	942
48	13	13	Personendosimeter	1801	59	21	0	0	0	0	0	1801	80	0	1881
49		13	Ortsveränderliche Ortsdosimeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		13	Ortsfeste Ortsdosimeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		13	Diagnostikdosimeter	474	3	5	0	0	0	0	0	474	8	0	482
52	14		Sonstige Messgeräte	57	0	4	0	0	0	0	0	57	4	0	61
				79.924	291	968	912	25.992	39	179	267	105.916	2.656	1179	108.572
© EVP-Verbund 2016, 2017, 2018, realisiert nach einer Beschlussvorlage der AGME und den Vorgaben des AA Marktüberwachung
EVP-Datenbank: Statistik 'Neue Bundeseichstatistik'
Für Nachfragen oder Verbesserungsvorschläge wenden Sie sich bitte an die EVP-Datengruppe: Herr Rebholz (EBBW), Frau Bayer (LMG) oder HerrHauptmann (LME-RP)

## Zusatz_1_EG-Ersteichung
Bundeseichstatistik 2.0 - Zusatz 1: EG-Ersteichungen				Zeitraum der statistischen Erfassung :
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen				01.01.2023 bis 31.12.2023
50829 Köln, Hugo-Eckener-Str. 14				Version: 1.8	Erstellungsdatum:	15.03.2024

lfd. Nr.	Bereich nach REA	Schlüssel- / Bereich der MessEGebV	Messgerätearten bzw. Produktgruppen	EG-Ersteichung		Prüfungen gesamt
						Spalten 7+8
				bestanden	nicht bestanden

				EGP	EGN
	1	2	3	7	8	18
1	1	1	Längenmessgeräte	0	0	0
2		1	Flächenmessgeräte	0	0	0
3		1	Rundholzmessanlagen	0	0	0
4		1	Choirometer (halbautomatisch)	0	0	0
5	2	2.1	Handelsgewichte (Genauigkeitsklasse M3)	0	0	0
6		2.1	Sonstige Gewichte (M1, F1, F2, E2)	0	0	0
7		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse I (Feinwaage)	0	0	0
8		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse II (Präzisionswaage)	0	0	0
9		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 50 kg der Klasse III und IIII	0	0	0
10		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 2.900 kg Klasse III und IIII	0	0	0
11		2.2	Nichtselbsttätige Waagen über 2.900 kg Klasse III und IIII	0	0	0
12		2.3	Selbsttätige Waagen (SWA, SWW)	0	0	0
13		2.3	Selbsttätige fahrzeugmotierte Waagen	0	0	0
14		2.3	Selbsttätige Kontrollwaagen (SKW)	0	0	0
15		2.3	Sonstige selbsttätige Waagen (einschl. Eiersortiermaschinen)	0	0	0
16	3	3	Thermometer	0	0	0
17	4	4	Reifendruckmessgeräte	0	0	0
18		4	Sonstige Druckmessgeräte	0	0	0
19	5	5.0	Behälter ohne Einteilung	0	0	0
20		5.0	Ortsfeste Behälter mit Einteilung	0	0	0
21		5.3	Messwerkzeuge	0	0	0
22		5.4	Kraftstoffzapfanlagen - Straßenzapfsäulen (außer Flüssiggas)	0	0	0
23		5.4	Kraftstoffzapfanlagen für Flüssiggas	0	0	0
24		5.4	Messanlagen für verflüssigtes Kohlendioxid, kryogene Gase oder ström. Flüssigkeiten (Viskositäten > 20 mPas)	0	0	0
25		5.4	Messgerät zur Bestimmung des Gewichts von Erdgas (Erdgaszapfsäule)	0	0	0
26		5.4	Straßentankwagen	0	0	0
27		5.4	Sonstige Volumenmessanlagen (Messgeräte für strömende Flüssigkeiten außer Wasser)	0	0	0
28		5.5	Messgerät für strömendes Wasser (Wasserzähler)	0	0	0
29		5.6	Messgerät für strömende Gase (Gaszähler)	0	0	0
30		5.6	Mengenumwerter für Gas	0	0	0
31	6	6	Elektrizitätszähler (Einphasenwechselstrom)	0	0	0
32		6	Elektrizitätszähler (Mehrphasenwechselstrom)	0	0	0
33		6	Messwandler (Strom- und Spannungswandler)	0	0	0
34	7	7	Wärmezähler	0	0	0
35	8	8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (mechanisch)	0	0	0
36		8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (elktrisch)	0	0	0
37	9	9	Getreideprober	0	0	0
38		9	Feuchtebestimmer und Trocknungsgeräte	0	0	0
39		9	Atemalkohol-Messgeräte	0	0	0
40		9	Choirometer (vollautomatisch)	0	0	0
41	10	10	Brennwertmessgeräte für Gas	0	0	0
42		10	Brennwertmengenumwerter	0	0	0
43	11	11	Schallpegelmessgeräte	0	0	0
44	12	12	Geschwindigkeitsüberwachungsmessgeräte (zur Überwachung des öffentlichen Verkehrs)	0	0	0
45		12	Abgasmessgeräte	0	0	0
46		12	Taxameter	0	0	0
47		12	Wegstreckenzähler für Mietfahrzeuge	0	0	0
48	13	13	Personendosimeter	0	0	0
49		13	Ortsveränderliche Ortsdosimeter	0	0	0
50		13	Ortsfeste Ortsdosimeter	0	0	0
51		13	Diagnostikdosimeter	0	0	0
52	14		Sonstige Messgeräte	0	0	0
				0	0	0
© EVP-Verbund 2016, realisiert nach einer Beschlussvorlage der AGME und den Vorgaben des AA Marktüberwachung
EVP-Datenbank: Statistik 'Neue Bundeseichstatistik'
Für Nachfragen oder Verbesserungsvorschläge wenden Sie sich bitte an die EVP-Datengruppe: Herr Rebholz (EBBW), Frau Bayer (LMG) oder Herr Knospe (LME-RP)

## Zusatz_2_Befundprüfung
Bundeseichstatistik 2.0 - Zusatz 2: Befundprüfung				Zeitraum der statistischen Erfassung :
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen				01.01.2023 bis 31.12.2023
50829 Köln, Hugo-Eckener-Str. 14				Version: 1.8	Erstellungsdatum:	15.03.2024

lfd. Nr.	Bereich nach REA	Schlüssel- / Bereich der MessEGebV	Messgerätearten bzw. Produktgruppen	Befundprüfung		Prüfungen gesamt
						Spalten 7+8
				bestanden	nicht bestanden

				BOP	BMN
	1	2	3	7	8	18
1	1	1	Längenmessgeräte	0	0	0
2		1	Flächenmessgeräte	0	0	0
3		1	Rundholzmessanlagen	0	0	0
4		1	Choirometer (halbautomatisch)	0	0	0
5	2	2.1	Handelsgewichte (Genauigkeitsklasse M3)	0	0	0
6		2.1	Sonstige Gewichte (M1, F1, F2, E2)	0	0	0
7		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse I (Feinwaage)	0	0	0
8		2.2	Nichtselbsttätige Waagen Klasse II (Präzisionswaage)	0	0	0
9		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 50 kg der Klasse III und IIII	0	0	0
10		2.2	Nichtselbsttätige Waagen bis 2.900 kg Klasse III und IIII	0	0	0
11		2.2	Nichtselbsttätige Waagen über 2.900 kg Klasse III und IIII	0	0	0
12		2.3	Selbsttätige Waagen (SWA, SWW)	0	0	0
13		2.3	Selbsttätige fahrzeugmotierte Waagen	0	0	0
14		2.3	Selbsttätige Kontrollwaagen (SKW)	0	0	0
15		2.3	Sonstige selbsttätige Waagen (einschl. Eiersortiermaschinen)	0	0	0
16	3	3	Thermometer	0	0	0
17	4	4	Reifendruckmessgeräte	0	0	0
18		4	Sonstige Druckmessgeräte	0	0	0
19	5	5.0	Behälter ohne Einteilung	0	0	0
20		5.0	Ortsfeste Behälter mit Einteilung	0	0	0
21		5.3	Messwerkzeuge	0	0	0
22		5.4	Kraftstoffzapfanlagen - Straßenzapfsäulen (außer Flüssiggas)	0	0	0
23		5.4	Kraftstoffzapfanlagen für Flüssiggas	0	0	0
24		5.4	Messanlagen für verflüssigtes Kohlendioxid, kryogene Gase oder ström. Flüssigkeiten (Viskositäten > 20 mPas)	0	0	0
25		5.4	Messgerät zur Bestimmung des Gewichts von Erdgas (Erdgaszapfsäule)	0	0	0
26		5.4	Straßentankwagen	0	0	0
27		5.4	Sonstige Volumenmessanlagen (Messgeräte für strömende Flüssigkeiten außer Wasser)	0	0	0
28		5.5	Messgerät für strömendes Wasser (Wasserzähler)	0	0	0
29		5.6	Messgerät für strömende Gase (Gaszähler)	0	0	0
30		5.6	Mengenumwerter für Gas	0	0	0
31	6	6	Elektrizitätszähler (Einphasenwechselstrom)	0	0	0
32		6	Elektrizitätszähler (Mehrphasenwechselstrom)	0	0	0
33		6	Messwandler (Strom- und Spannungswandler)	0	0	0
34	7	7	Wärmezähler	0	0	0
35	8	8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (mechanisch)	0	0	0
36		8	Dichtemessgeräte von Flüssigkeiten (elktrisch)	0	0	0
37	9	9	Getreideprober	0	0	0
38		9	Feuchtebestimmer und Trocknungsgeräte	0	0	0
39		9	Atemalkohol-Messgeräte	0	0	0
40		9	Choirometer (vollautomatisch)	0	0	0
41	10	10	Brennwertmessgeräte für Gas	0	0	0
42		10	Brennwertmengenumwerter	0	0	0
43	11	11	Schallpegelmessgeräte	0	0	0
44	12	12	Geschwindigkeitsüberwachungsmessgeräte (zur Überwachung des öffentlichen Verkehrs)	0	0	0
45		12	Abgasmessgeräte	0	0	0
46		12	Taxameter	0	0	0
47		12	Wegstreckenzähler für Mietfahrzeuge	0	0	0
48	13	13	Personendosimeter	0	0	0
49		13	Ortsveränderliche Ortsdosimeter	0	0	0
50		13	Ortsfeste Ortsdosimeter	0	0	0
51		13	Diagnostikdosimeter	0	0	0
52	14		Sonstige Messgeräte	0	0	0
				0	0	0
© EVP-Verbund 2016, realisiert nach einer Beschlussvorlage der AGME und den Vorgaben des AA Marktüberwachung
EVP-Datenbank: Statistik 'Neue Bundeseichstatistik'
Für Nachfragen oder Verbesserungsvorschläge wenden Sie sich bitte an die EVP-Datengruppe: Herr Rebholz (EBBW), Frau Bayer (LMG) oder Herr Knospe (LME-RP)